Письмо №187 от 13 февраля 2025 года

Об анализе состояния АТЗ объектов, ПБ и видеонаблюдения

Руководителям ОО, ДОУ

В соответствии с Протоколом администрации МР «Сергокалинский район» от 09.02.2026 года для представления информации Главе района МКУ «Управление образования» информирует о необходимости представления следующей информации:

- Сведения о видеонаблюдении (в каком состоянии, имеется удаленный доступ, нет, завершена ли работа по получению доступа, что необходимо для завершения расписать)

- состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий), в части соответствия требованиям безопасности

- Состояние пожарной сигнализации.

В январе были от вас получены эти данные и направлены в администрацию района. Направляем представленные данные по АТЗ и ПБ Главе района. Если есть изменения, то просим дополнить и отправить на почту Магомедовой У.К.

Срок – 18.02.2026г.

Приложение: в электронном виде

Начальник МКУ

«Управление образования»:                                                                         Х.Исаева

Исп. Магомедова У.К.

Тел. 8 (903) 482 57-46

АТЗ

| МКОУ "Аймаумахинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы оповещения, тревожной кнопки |
| --- | --- |
| МКОУ "Аялизимахинская СОШ" | 1.Ограждение всей территории школы. 2. Ремонт металлоискателя. |
| МКОУ "Балтамахинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы оповещения, тревожной кнопки, нет турникета (КПП) |
| МКОУ "Бурдекинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы оповещения, тревожной кнопки |
| МКОУ "Бурхимахинская СОШ" | вокруг школы забор из металлической сетки, нет наружных камер. |
| МКОУ "Ванашимахинская СОШ" | Полный Федеральный список экстремистских материалов не выложен на сайт |
| МКОУ "Дегвинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы оповещения, тревожной кнопки |
| МКОУ "Кадиркентская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы оповещения, тревожной кнопки |
| МКОУ "Канасирагинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы оповещения |
| МКОУ "Кичигамринская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы оповещения, тревожной кнопки |
| МКОУ "Краснопартизанская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы оповещения, тревожной кнопки |
| МКОУ "Маммаульская СОШ" | нет договора на систему оповещения |
| МКОУ "Миглакасимахинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы оповещения, тревожной кнопки |
| МКОУ "Мургукская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы оповещения, тревожной кнопки |
| МКОУ "Мюрегинская СОШ" | забор не соответствует требованиям по АТЗ |
| МКОУ "Нижнемахаргинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы оповещения, тревожной кнопки, отсутствует ограждение по периметру частично, нет КПП |
| МКОУ "Нижнемулебкинская СОШ" | отсутствует забор вокруг школы, имеется металлическая сетка, КПП отсутствует |
| МКОУ "Новомугринская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы оповещения, тревожной кнопки |
| МКОУ "Сергокалинская СОШ №1" | отсутствует договор на обслуживание системы оповещения, тревожной кнопки |
| МКОУ "Сергокалинская СОШ №2" | отсутствует договор на обслуживание системы оповещения, тревожной кнопки |
| МКОУ "Урахинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы оповещения, тревожной кнопки |
| МКОУ «Цурмахинская НОШ» | отсутствует забор вокруг школы, имеется металлическая сетка, КПП отсутствует |

ПБ

| МКОУ "Аймаумахинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы пожарной сигнализации, отсутствует пожарный водоем, отсутствуют газоанализаторы в котельных, в корпусах спортзала и пищеблока отсутствуют пожарные сигнализации |
| --- | --- |
| МКОУ "Аялизимахинская СОШ" | отсутствие пожарного водоёма |
| МКОУ "Балтамахинская СОШ" | не работает пожарная сигнализация, пожарный водоем не соответствует требованиям, необходимо провести пропитку, отсутствует подача дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта |
| МКОУ "Бурдекинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы пожарной сигнализации |
| МКОУ "Бурхимахинская СОШ" | сигнализация не работает, пожарный водоём вода не держит, не проведена пропитка чердачных помещений |
| МКОУ "Ванашимахинская СОШ" | срок огнетушителей прошел, пожарный водоем неисправен, пожарная сигнализация частично не работает |
| МКОУ "Дегвинская СОШ" | не работает пожарная сигнализация, всю систему надо поменять |
| МКОУ "Кадиркентская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы пожарной сигнализации |
| МКОУ "Канасирагинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы пожарной сигнализации, отсутствует пожарный водоем, неисправна пожарная сигнализация |
| МКОУ "Кичигамринская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы пожарной сигнализации |
| МКОУ "Краснопартизанская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы пожарной сигнализации |
| МКОУ "Маммаульская СОШ" | отсутствует пожарный водоем, отвечающий требованиям |
| МКОУ "Миглакасимахинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы пожарной сигнализации |
| МКОУ "Мургукская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы пожарной сигнализации |
| МКОУ "Мюрегинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы пожарной сигнализации |
| МКОУ "Нижнемахаргинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы пожарной сигнализации, отсутствует проектная документация на АПС, АПС неисправна, отсутствует подача дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта |
| МКОУ "Нижнемулебкинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы пожарной сигнализации |
| МКОУ "Новомугринская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы пожарной сигнализации |
| МКОУ "Сергокалинская СОШ №1" | отсутствует договор на обслуживание системы пожарной сигнализации |
| МКОУ "Сергокалинская СОШ №2" | отсутствует договор на обслуживание системы пожарной сигнализации |
| МКОУ "Урахинская СОШ" | отсутствует договор на обслуживание системы пожарной сигнализации |
| МКОУ «Цурмахинская НОШ» | апробация пожарного водоема |